PROTOCOLO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	DEFINICIONES	3

3.	ALCANCE	3

4.	RESPONSABLES	3

5.	PROCEDIMIENTO	3

6.	BIBLIOGRAFIA	5

7.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	5

# OBJETIVO

Evitar la propagación de microorganismos patógenos en los diferentes servicios hospitalarios de la ESE Hospital San José del Guaviare, a través de asegurar el adecuado transporte del material.

# DEFINICIONES

Contenedores plásticos: se utiliza para depositar elementos dentro, material plástico hecho a base de polímeros  resistente, provisto de enganches para facilitar su manejo y transporte.

Carro de transporte cerrado: Contenedor adaptado para el transporte de material quirúrgico.

# ALCANCE

Central de Esterilización, Servicio Cirugía, Unidad Materno Infantil, Servicio de Urgencias, Servicio de hospitalización adulto, Servicio de Hospitalización pediatría, Servicio de Consulta externa, Servicio de ambulancias y Etnopabellon.

# RESPONSABLES

Enfermeros, Instrumentadores Quirúrgicos, Técnicos de enfermería, Auxiliares de apoyo y de ambulancia, además del personal asignado al servicio de esterilización.

# PROCEDIMIENTO

- Previo al traslado del material sucio/contaminado se debe realizar en los servicios limpieza y desinfección de estos según protocolo de lavado de instrumental quirúrgico, debe estar libre de sangre y materia orgánica para ser entregado a la central de esterilización.

- El instrumental quirúrgico no se deberá trasladar en las manos o en bolsas plásticas.

- El material  debe estar libre de cualquier partícula o elementos corto punzantes.

- Previo al lavado del material y secado, según protocolo de lavado y  secado de instrumental se procede a colocar el instrumental en los contenedores correspondientes y debidamente rotulados para tal fin.

- El material debe ser trasladado en contenedores plásticos con tapa  destinados para este fin, los cuales deben ser lavables y con cierre hermético y/o  carro de y transporte (opcional).

- El traslado del material a la Central de Esterilización debe ser lo más pronto posible, en los horarios diurnos, sin deambular con el material por otras dependencias, debe salir de su servicio directamente a la central de esterilización.

- Se debe realizar la entregar del material al personal del servicio de esterilización según protocolo de recepción de instrumental y dispositivos médicos

- Para el traslado del material esterilizado, se debe realizar en contenedores plásticos con tapa, destinados para este fin, los cuales deben ser lavables, con cierre hermético y debidamente rotulados, y/o carro de transporte cerrado (opcional) de uso exclusivo para transportar material  de  este

Tipo.

- Se debe garantizar que el instrumental limpio y estéril no se transporte en el mismo contenedor del material limpio no estéril, ya que aumenta las posibilidades de contaminación e integridad del mismo.

- Por ningún motivo se deben  situar los contenedores en el suelo durante su traslado a la unidad solicitada.

- Limpiar y desinfectar los contenedores de transporte después de cada utilización, es responsabilidad del servicio de origen.

- El material recibido se llevara directamente a la unidad de destino y su manipulación será la más mínima necesaria.

# BIBLIOGRAFIA

- Guia de traslado de material contaminado, hospital san juan de dios, 2014. http://www.hsjd.cl/intranet/calidad/servicios%20de%20apoyo/ape-1/1.3/transporte%20de%20material%20sucio_2.pdf

- Protocolo de procedimiento de trasporte de material contaminado, clinica mayor. http://www.clinicamayor.net/protocolos/filesprotocolos/ape%201.3%20transporte-20160204-130324.pdf

- Manual de esterilización para centros de salud. silvia i. acosta-gnass valeska de andrade stempliuk. organización mundial de la salud. organización panamericana de la salud.  http://www1.paho.org/paho-usaid/dmdocuments/amr-manual_esterilizacion_centros_salud_2008.pdf

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Liliana Rozo Instrumentadora Quirúrgica Tannia L. Montañez S. Gestora de Calidad | Ricardo Almario Mejía Presidente del COPASST | Cesar A. Jaramillo M. Gerente Humberto Moreno G. Subgerente de Servicios de Salud |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/04/2018 | Se crea el Documento por primera vez para el uso de la E.S.E Hospital San José del Guaviare |