# OBJETIVO

Establecer las medidas a tomar cuando los registros del formato de control de temperatura y humedad del medio ambiente, sobrepasen los límites establecidos por la entidad en el servicio de cirugía

# ALCANCE

Aplica a todo el servicio de cirugía.

# RESPONSABLE

Personal que detecte alguna anomalía en el “formato de control de temperatura y humedad del medio ambiente”.

# ACCIONES A REALIZAR

- La primera acción a realizar será la inspección y análisis de las características específicas de la toma de alerta: Tipo de procedimiento, cantidad de personal en la sala, ayudas adicionales, etc.

- Si la temperatura no cambia y sigue sobrepasando el tope máximo de 23 C° o los 16 C°, se deberá llamar inmediatamente al área de mantenimiento encargado de la red de frio con el fin de solicitar la revisión de los aíres acondicionados.

- Si con la revisión de los aires la temperatura sigue igual, se llamará al área de soporte biomédico, para la revisión de los equipos biomédicos de la sala en cuestión.

- Después de haber agotado estas instancias se notificará a las subgerencias para buscar alternativas de solución (compra de aires o cambio de los existentes, etc.).